Datum: 29. 7. 2024

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE ZA JAVNO NAROČILO ŠT. **JPE-SPV-259/24 -Polnilnice za električna vozila**

**VPRAŠANJE**

Merilnik električne energije iz popisa ni dobavljiv, saj ga uporabljajo elektro distribucijska podjetja in ni v prosti prodaji. Za predlog ustrezne zamenjave bi vas prosili za seznam podatkov, ki jih želite odčitavati na tem inštrumentu.

**ODGOVOR**

Po podatkih naročnika je merilnik električne energije iz popisa dobavljiv na trgu. Ne glede na navedeno, lahko ponudnik (v skladu z določili razpisne dokumentacije) ponudi katerikoli merilnik, ki je po tehničnih značilnostih (karakteristikah) enakovreden željenemu merilniku električne energije iz popisa. Ponujeni merilnik mora izpolnjevati vse standarde, ki jih izpolnjuje željeni merilnik iz popisa, komunikacijske izhode in protokole. Prav tako mora biti možno odčitavanje preko "dlms" protokola, s priloženo programsko opremo.

Števec mora biti umerjen in certificiran za obračunske meritve in mora odčitavati naslednje podatke:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +A | -A | +R | -R |   |
|  1.4.0 |  2.4.0 |  3.4.0 |  4.4.0 | tm/P moč tekoče periode |
|  1.6.T |   2.6.T |   3.6.T |   4.6.T | Pmax |
|  1.8.T |   2.8.T |   3.8.T |   4.8.T | Energija |
|  1.8.0 |   2.8.0 |   3.8.0 |   4.8.0 | Energija skupno |
| T=Tarifa |  |  |  |  |

Odgovor na vprašanje je objavljen tudi na spletni strani naročnika.