Datum: 17. 7. 2024

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **JPE-SPV-239/24 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih**

1. **Dne 15. 7. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Pozdravljeni! V popisu za lokacijo Toplarniška na poziciji 1.1.1 navajate priklop kabla 2x NYY-J 4x150mm2, ki ga v nadaljevanju ni nikjer. Ste morda mislili RV-K 4x39mm2?«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik za lokacijo Toplarniška ulica 19 zahteva dobavo, vgradnjo (polaganje) in priklop kabla 2 x RV-K 4x95mm2.

Naročnik je pri ponovnem pregledu celotnega predračuna popisa del ugotovil, da je v zavihku »II-Toplarniška u.19 - TETOL« v poziciji 1.1.1 napačno navedena postavka (Priklop kabla 2 x NYY-J 4x120mm2).

Pravilno besedilo za točko 1.1.1 se glasi:

»Priklop kabla 2 x RV-K 4x95mm2 1 kompl.«

Iz preostalega besedila v celotnem predračunu popisa del je razvidno, da bo izbrani ponudnik za naročnika moral dobaviti in vgraditi (položiti) 320m kabla 4x95mm2, energetski, UV odporen, fleksibilen, RV-K 4x95mm2 (glej pozicijo 1.5.1)

**Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen celotni predračun popisa del z dne 17. 7. 2024, v katerem so navedeni popravki, ki se ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi.**

**Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 17. 7. 2024 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila