## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-219/24
Zamenjava energetskega transformatorja BFT08
NAZIV | VREDNOST EUR brez DDV
Zamenjava energetskega transformatorja BFT08 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
Zamenjava energetskega transformatorja BFT08
št. Javnega naročila: JPE-SPV-219/24
Zap.št. | Material/storitev | Enota | Količina | Cena/EM (EUR brez DDV) | Cena skupaj (EUR brez DDV)
1 | Dobava transformatorja (s prevzemom FAT) in tehnična dokumentacija transformatorja | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega TR | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba kontrolnih el. meritev kvalitete stanja izolacije SN in NN kabelskih povezav, | kpl | 1 |  | 0
4 | Montaža novega TR z vključenim drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5 | Izvedba ozemljitve novega TR z vključenim drobnim montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
6 | Priklop TR na SN in NN strani z vključenim montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
7 | Izvedba funkcionalnih preizkusov, zaščit, električnih meritev, spuščanja v pogon, SAT | kpl | 1 |  | 0
8 | Poskusno obratovanje ter izvedba šolanja, izdelave poročil in napisnih tablic, predaja celotne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
Skupna ponudbena vrednost: |  |  |  |  | 0