## Ponudbeni predračun
VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE IN GAŠENJE POŽARA za obdobje 24 mesecev
JPE-VOD-VPD-418/24 - Ponudbeni predračun - Priloga 2
Zap. št.: | Storitev | Enota mere | SKUPNA okvirna količina-za vse lokacije za obdobje dveh let | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | OPOMBA
1 | Servisna ura | ura | 550 |  | 0 | servisne ure zajemajo ocenjeno število ur kvartalnih pregledov, pregledov TR in G, sodelovanje pri pregledu in ostale servise
2 | Intervencijska ura | ura | 30 |  | 0
3 | Projektantska ura – obdelovalec projekta | ura | 40 |  | 0
4 | Projektantska ura – odgovorni projektant | ura | 15 |  | 0
5 | Inženirska ura - tehnična podpora | ura | 30 |  | 0
6 | Kalibriranje javljalnikov plina tip: ZCO-300 | kos | 28 |  | 0 | 7 senzorjev, periodika
7 | Kalibriranje javljalnikov plina tip: NONANE | kos | 4 |  | 0 | 1 senzor, periodika
8 | Kalibriranje javljalnikov plina, lokacija Verovškova ul. 62-70 in trg OF | kos | 70 |  | 0 | periodika, 1x letno
9 | Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara FM 200 (80 kg) | pregled | 4 |  | 0
10 | Poraba rezervni deli in potrošni material | 2 leti | 1 | * | 32592 | * Postavka št. 11 - Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti. Ocenjeno vrednost storitev smo dobili na podlagi realizacije obstoječe pogodbe in preverjanja cen na trgu. Okvirna količina poraba rezervnih delov in potrošnega materiala je navedena v prilogi Tehnična specifikacija JN - JPE-SPV-284/24.
| Skupaj (v EUR brez DDV): |  |  |  | 32592
Zgoraj navedene storitve zajemajo:
| 1. Servisna ura: | redne četrtletne preglede, servisna popravila, sodelovanje pri pregledu pooblaščenih organizacij, pregledi in preizkusi sistema APZ generatorjev in transformatorjev, zamenjavo senzorjev Adicos ipd.
| 2. Intervencijska ura: | izvajalec bo začel z intervencijskimi popravili na napravah sistema APZ v roku največ 10 (desetih) ur po naročilu s strani naročnika, v vseh terminih. Intervencijsko vzdrževanje sistema APZ se vrši 24 ur na dan, 365 dni v letu.
| 3. Projektantska ura – obdelovalec projekta | korekcija načrtov in tehnične dokumentacije, vnos sprememb ipd.
| 4. Projektantska ura – odgovorni projektant | izdelava tehnične dokumentacije PZI in PID za nove sisteme APZ
| 5. Inženirska ura: | prihod na teren inženirja za potrebe nadgradnje grafičnega nadzornega centra, nastavitve specialnih seznorjev ipd.
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________